中性红的配制和使用

一、配制 
1. Dissolve 5 g neutral red in 500 ml dH2O. 
2. Add 20 ml acetate buffer (pH 4.8). 
　注：acetate buffer(pH4.8)配制： 
　　　for use in making up neutral red stain 
　1） Combine 
    1.53 g sodium acetate anhydrous 
    0.6 ml glacial acetic acid 
    500 ml dH20 
　2） Check pH. 

3. Filter before use. 

你说的不溶物现象是因为你配制过程中太急导致。这种现象产生原因是一次性将所有的中性红粉末倒入水中，或将所有的水倒入装有粉末的容器里。正确的配制方法是：将粉末慢慢倒入水中，并且不断摇晃瓶子促溶。留置过夜后，再过滤 

二、在空斑滴定中使用终浓度不会是固定的： 
　　比如有用0.01%的 
　　参考文章：http://www.baculovirus.com/protocols/plaque_assay.htm 
　　　　有用0.02%的 
　　参考文章：http://www.hsph.harvard.edu/wolflab/Protocols/Protocols/PDFs/Gibco%20Guide%20to%20Baculovirus.pdf 

        注意是使用终浓度，而不是配制浓度 

三、Storage and Transport: Keep tightly closed. Store in a cool dry place. 
　　既然没说避光，应该就没有这个必要吧